重庆西南铝医院

移动护理软件项目招标通知

采购项目名称： 移动护理软件采购项目

重庆西南铝医院

# 第一章 招标通告

根据重庆西南铝医院业务需要，我院将对以下内容进行竞争性谈判，欢迎有资格的供应商参加。

## 一、招标单位名称和地址

项目名称: 移动护理技术服务采购项目

项目联系人:王先生

项目联系电话:023-68823616

招标单位:重庆西南铝医院

地址:重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

联系方式:023-65808299

纳税人识别号:125000007562427558

开户行:中国工商银行重庆西彭支行

账号:3100082209024901630

## 二、招标项目的性质、商品型号及数量

### 1.招标项目的性质

竞争性谈判。

### 2.招标项目的商品名称及数量

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动护士站PDA | 40台 |
| 2 | 移动护士站客户端软件（APP） | 1套 |
| 3 | 移动护士站平台软件（PC端） | 1套 |
| 4 | HIS系统接口 | 1套 |
| 5 | 服务器 | 1台 |
| 6 | 移动护理 5G 专网 | 1套 |
| 7 | 5G物联网卡 | 40张 |

注：（1）以上货物需包含相关配套的设备、辅材及运输、安装、调试、人工、税率等费用。

（2）具体要求详见招标文件第二章。

## 三、获取招标文件的办法、时间、地点

### 1.获取招标文件的办法

联系重庆西南铝医院获取。

### 2.获取招标文件的时间

2022年08月23日至2021年09月01日下午18时止。

### 3.获取招标文件的地点

重庆西南铝医院信息科。

## 四、开标地点和时间要求

### 1.开标地点

重庆西南铝医院会议室

### 2.开标时间要求

由重庆西南铝医院根据工作安排统一适时进行。

# 第二章  竞争性谈判文件

## 一、投标人须知

## 1.投标人资质

（1）符合《政府采购法》第二十二条以及《政府采购法实施条例》第十七条规定。

a.具有独立承担民事责任的能力：提供供应商营业执照（副本）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书，不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商；

b.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供声明函或证明材料；

c.在前三年内的经营活动中没有重大违法记录：提供声明函或证明材料；

d.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供声明函或证明材料；

e.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（2）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

a.具有与该项目相适应的经营范围（经营范围应包含通讯及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询）；

b.本项目不接受联合体投标；

c.投标内容必须包含本次招标的所有商品内容，不接受部分投标。

（3）存在下列情形的供应商，不得参加本项目采购活动：

a.因违约失信等问题正处于调查期间的供应商；

b.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.提供投标文件的方式、地点和截止日期

（1）提供投标文件的方式：提供书面纸质密封投标文件。

（2）提供投标文件的地点：重庆西南铝医院（九龙坡区西彭镇西华路15号）

（3）投标截止时间：2022年09月01日，下午18时止。

（4）招标文件应在规定的截止日期前密封送达指定地点，招标人对收到的投标文件进行签收备查，逾期送达的投标文件将不予开启。

（5）投标保证金：本项目投标保证金4000元人民币。可以现金缴纳或打入医院指定账号。开标结束确定中标单位后，10个工作日内将未中标人保证金打入投标方开户银行账户。中标人投标保证金可直接转入履约保证金。

缴纳投标保证金起止日期：2022年08月23日-2022年09月01日。

## 二、招标项目的性质、商品名称及数量、技术要求、商务要求。

### 1.招标项目的性质

竞争性谈判。

### 2.招标项目的商品名称及数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 报价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护士站PDA | 40台 | 总价 |
| 2 | 移动护士站客户端软件（APP） | 1套 | 总价 |
| 3 | 移动护士站平台软件（PC端） | 1套 | 总价 |
| 4 | HIS系统接口 | 1套 | 总价 |
| 5 | 服务器 | 1台 | 总价 |
| 6 | 移动护士站 5G 专网 | 1套 | 月服务费 |
| 7 | 5G物联网卡 | 40张 | 月服务费 |

注：以上货物需包含相关配套的设备、辅材及运输、安装、调试、人工、税率等费用。

### 3.技术要求

（1）移动护士站PDA：40台

| 序号 | 内容 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 主流品牌处理器，≥2.2GHz、八核或以上，集成AI引擎 |  |
| 2 | ▲操作系统 | Android 10.0及以上 | 提供系统截图 |
| 3 | ▲内存容量 | ≥4GB RAM、64GB ROM或以上 | 提供系统截图 |
| 4 | ▲LCD | ≥6.1英寸，IPS屏，1560*720或以上 | 提供证明材料 |
| 5 | 电池性能 | 可拆卸，随放即充 |  |
| 6 | ▲电池容量 | ≥4100mAh或以上 |  |
| 7 | ▲充电 | 支持原装无线充电 | 提供证明材料 |
| 8 | 扫描头 | 一体化硬件扫描头，支持一、二维码扫描 |  |
| 9 | 三防 | ≥IP65或以上 | 出具证明材料复印件 |
| 10 | 提示功能 | 有明显提示功能的指示灯，适用于扩展应用中的信息提示 |  |
| 11 | 防腐蚀可消毒毒 | 采用医用PC+TPU表面材料，可进行医疗消毒 |  |
| 12 | 条码识别 | 支持一维条形码、二维码扫描识别 |  |
| 13 | ★网络制式 | 支持运营商5G网络 | 出具证明材料复印件 |
| 14 | ▲组网模式 | SA/NSA两种组网模式 | 出具证明材料复印件 |
| 15 | ▲摄像头 | 前置≥800万像素，后置≥1600万像素，前后均支持人脸识别 | 提供产品彩页资料或截图证明 |
| 16 | ▲MTU设定 | 可通过拨号设定MTU值，适配网络数据传输要求 | 提供系统截图证明材料 |
| 17 | ▲网络及系统安全 | 可绑定运营商专网拨号，实现运营商5G 专网安全接入，可禁止WIFI、蓝牙、编辑APN、电话、短信、编辑网络首选类型、APK安装/卸载、USB传输、禁用系统已安装的APK项目 | 提供系统截图证明材料 |
| 18 | ▲设备认证 | 具有国家强制CCC认证；具有工信部颁发的投标型号产品入网许可证；无线电发射设备型号核准证 | 提供行政机关出具的证明材料复印件 |
| 19 | 蓝牙 | 支持5.1或以上 |  |
| 20 | 实体按键 | 侧方位预留不少于两个按键用于扫描功能，不接受虚拟按键 |  |
| 21 | ▲配件 | 提供无线座充、挂绳 | 提供证明材料 |

（2）移动护士站客户端软件（APP）： 1套

| 序号 | 基础功能 | 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 医护人员信息 | 医护人员可通过扫码或账号密码进行登录软件； 可显示医护人员的ID、姓名、职位、所属科室等信息 | ▲ |
| 2 |  | 患者信息 | 患者列表显示当前登录科室所有患者，包含患者姓名、住院号、床号、当前护理等级、患者医嘱汇总数量等患者信息； 可统计当前科室患者，包含总人数、特级患者、一级患者、二级患者、三级患者等； 可对患者进行分组 | ▲ |
| 3 |  | 护理工作信息 | 可统计护理工作信息，包含医嘱执行、标本检查、体征录入、患者巡视、发热病人等 | ▲ |
| 4 |  | 医嘱信息 | 可按时间、类别、状态等显示患者医嘱信息 | ▲ |
| 5 |  | 诊疗信息 | 可显示患者的入院记录、病程记录、检验检查、化验、医嘱执行记录等诊疗信息 | ▲ |
| 6 |  | 费用信息 | 可显示患者各项费用信息汇总、费用明细、缴费方式等信息 | ▲ |
| 7 | 扫码核对 | 配液核对 | 可通过扫描标签二维码（或一维码）进行配液核对，可按照长期、临时医嘱分类显示，核对次数可根据实际需求设置 | ▲ |
| 8 |  | 医嘱执行 | 可通过扫描患者腕带和标签上的二维码（或一维码）进行比对，确保准确执行；医嘱可按滴注、注射、雾化吸入、输血、穿刺等分类显示 | ▲ |
| 9 |  | 标本核对 | 可通过扫描患者腕带和标本标签上的二维码（或一维码）进行比对，确保送检标本准确无误 | ▲ |
| 10 | 记录功能 | 体征录入 | 可支持患者次序体征录入和批量体征录入，支持回写到HIS，自动生成体温三测单 | ▲ |
| 11 |  | 护理记录单录入 | 可添加护理记录单模板，录入相应信息， 数据可自动同步推送到HIS护理记录单， 格式以HIS护理记录单为准 | ▲ |
| 12 |  | 护理文书录入 | 可录入血糖监测单、压疮监控单、压疮申请单、ICU特护单、手术/非手术病人交接单等信息，格式以HIS或护理文书系统中的表单为准； 可查看历史护理文书信息 | ▲ |
| 13 |  | 护理评估单录入 | 可床前快速录入跌倒、压疮、疼痛、入院、肢体等多种护理评估数据； 可查看历史评估信息 | ▲ |
| 14 |  | 患者巡视录入 | 可床前快速录入患者巡视信息； 可查看历史巡视信息 | ▲ |
| 15 |  | 护理操作录入 | 可录入基础护理（翻身、拍背）、护理治疗、护理监测、导管引流等护理操作； 支持护理操作报表汇总 | ▲ |
| 16 |  | 不良事件录入 | 可床前快速录入不良事件信息，快速上报； 可查看历史不良事件信息 | ▲ |
| 17 | 其他功能 | 护士工作量统计 | 可查询护士巡视、配液、医嘱执行、标本、体征采集等工作量情况 | ▲ |
| 18 |  | 新医嘱提醒 | 可对新下达的医嘱，做声音、文字提醒 | ▲ |
| 19 |  | 网络监测 | 提供判断是否存在网络故障的功能 | ▲ |

（3）移动护士站平台软件（PC端）： 1套

| 序号 | 基础功能 | 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台软件 | 打印功能 | 支持打印患者腕带、患者床头卡，扫描标签、护士登陆用的二维码胸牌等，支持单个和批量打印 |  |
| 2 |  | 信息管理 | 可增减护士账号密码、护士/床位分组等 |  |
| 3 |  | 工作量统计 | 根据权限可按所有科室、单个科室、病区、护士、责任组等统计工作量；可分项统计（如输液、标本、巡视等），可打印出统计结果 | ▲ |
| 4 |  | 患者情况 | 可查看患者状态、医嘱情况、检查结果、护理文书、体征信息、费用情况等 | ▲ |
| 5 |  | 三测单 | 可查看三测单，若HIS有三测单，则按HIS格式回传 | ▲ |
| 6 |  | 医嘱执行单 | 可查看/打印医嘱执行历史记录，若HIS有执行单，则可按HIS格式回传 | ▲ |
| 7 |  | 护理操作报表 | 可查看/打印护理操作报表 | ▲ |
| 8 |  | 护理记录 | 可增删改查及打印，打印样式、格式需按现场要求定制。 | ▲ |
| 9 |  | 护理评估 | 可增删改查及打印，打印样式、格式需按现场要求定制。 | ▲ |
| 10 |  | 护理文书 | 可增删改查及打印。 | ▲ |
| 11 |  | 患者巡视单 | 可查看/打印患者巡视单。 | ▲ |

（4）服务器

| 序号 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架式服务器（4310-12核以上，RECC 16G 2933*2,480Gssd*2 ） | ▲ |

（5）移动护士站 5G专网1套

| 序号 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用运营商5G 专网+数据专线的广域内网模式。 网络数据传输采用独立于通信与网络流量的单独5G通讯信道。 | ▲ |
| 2 | 5G网络要求院内各病区全面覆盖。 | ▲ |
| 3 | 先期20兆数据保密专线，可据实际情况向上提速，质保期提速内不增加费用。 | ▲ |
| 4 | 流量满足日常使用。 | ▲ |
| 5 | 上行速率不低于8Mbps,下行速率不低于20Mbps |  |
| 6 | 网络延时小于50ms |  |

（6）his数据交互

| 1 | 根据移动护士站软件接口文档要求，实现与本院HIS系统的数据交互，满足业务所需的数据交互功能。 | ▲ |
| --- | --- | --- |

注：技术要求中加注三角符号（“▲”）条款为重要条款，应严格遵守，不建议有负面的偏差，任何负面的偏差对投标有较大的负面影响，对这些条款的偏离超过2项及以上时，视为无效报价。

### 4.商务要求

（1）所有货物（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书。

（2）质保时间为3年，中标人必须对货物提供终身维修维护服务，质保期内的维修费用（非人为损坏）全部由中标人负责，质保期后的另行签订维保合同，维保年费用不高于中标价5%.中标人在接到维修电话后24小时内现场响应，48小时内修复。若因设备原因导致不能立即修复的，需免费提供备品备件，以保证采购人的正常使用。

（3）投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。包括但不限于设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、税费、招投标费用等为完成本项目所产生的一切费用。

（4）在设备的生产、运输、装卸、安装等过程中出现的安全问题，均由中标单位承担。

## 三、投标价格的要求及计算依据

投标价格不高于市场价格。

## 四、评标的标准、方法。

标准：以国家相关法律法规为准，结合本招标文件规定的评标标准。

方法：最低价中标。

## 五、项目实施时间、地点、付款方式。

### 1.项目实施时间

合同签定60个工作日以内完成项目的实施。

### 2.项目实施地点

重庆西南铝医院。

### 3.付款方式

总价报价产品：中标后7个工作日内付款40%。项目在指定时间内实施完成，验收合格之后，付款50%。质保期满7个工作日内，付剩余款10%。

月服务费报价产品：验收合格一个月后，按月支付。

## 六、开标、评标、定标的日程安排

### 1.开标、评标时间

由重庆西南铝医院根据工作安排统一适时进行。

### 2.定标时间

根据重庆西南铝医院流程和工作安排决定。

## 七、投标人必须具备的条件

1.符合《政府采购法》第二十二条以及《政府采购法实施条例》第十七条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供供应商营业执照（副本）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书，不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供声明函或证明材料；（声明函格式自拟）

（3）在前三年内的经营活动中没有重大违法记录：提供声明函或证明材料；（声明函格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供声明函或证明材料；（声明函格式自拟）

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。（如果没有此条忽略）

2.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）具有与该项目相适应的经营范围（经营范围应包含通讯及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询）；

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）投标内容必须包含本次招标的所有商品内容，不接受部分投标。

3.存在下列情形的供应商，不得参加本项目采购活动：

（1）因违约失信等问题正处于调查期间的供应商；

（2）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 八、投标文件

投标人应向招标人提供投标文件并承诺履行招标文件中的各项规定和要求。投标文件主要包括下列内容：

1.投标函。

2.投标人资格、资信证明文件。

3.技术偏离表。

4.商务偏离表。

5.商品（投标项目）报价表。

6.招标文件要求具备的其他内容。

## 九、开标

开标应按照招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式进行，由招标人主持，邀请评标小组成员、投标单位参加，当场宣读投标人名称、投标价格以及其他主要内容，做好开标记录。

## 十、评标原则

1.公平的对待所有投标人。

2.招标文件及其补充资料为依据。

3.按照“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、服务、资信、生产能力、供货能力、售后服务等方面，综合评价出中标优选方案。

4.评标内容应严格保密。

## 十一、中标条件

1.投标文件必须对招标文件的实质要求完全响应。

2.投标人具有良好的执行合同的能力。

3.该投标人的报价对招标人最有利。

4.能够提供最佳服务。

## 十二、无效投标

属于下列情况之一者，视为无效投标：

1.投标人资格不符合要求的投标。

2.未按采购文件条款内容提供相关资料的投标。

3.投标文件不符合招标文件规定的投标。

4.借用或冒用他人名义的投标。

5.伪造投标文件的投标。

6.有足以影响评标小组工作及采购行为公正性的投标。

7.其他不符合招标要求的投标。

## 十三、其他要求

1.在确定中标人之前，招标机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

2.评标小组和有关工作人员不得透露对投标文件的评审及与评标有关的其他情况。

3.中标通知

评标结束后，由招标人向中标人发出书面通知，并通知未中标单位，但不解释落标原因，不退还投标文件。

4.投标费用

投标人无论是否中标，需明确其在投标活动中发生的各种费用，一律自行负担。

## 十四、联系方式

采购单位：重庆西南铝医院，

联系人：王先生，电话：13500334165

## 十五、监督电话

监督电话:65808299，钟先生。

地    址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

## 十六、其他

未尽之处，最终解释权归重庆西南铝医院所有。