国药（重庆）健康医疗管理有限公司

X射线防护用品及器械集采商谈文件

采购项目名称：  X射线防护用品及器械

国药（重庆）健康医疗管理有限公司制

第一章 集采商谈文件

根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司业务需要，我公司将对以下设备进行集采商谈，欢迎有资格的供应商参加集采商谈。

一、集采商谈单位名称和地址

集采商谈单位名称：国药（重庆）健康医疗管理有限公司；

集采商谈单位地址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

二、集采商谈项目的性质、商品型号及数量

1. 集采商谈项目的性质：集采商谈。

2. 集采商谈项目的商品单位及数量

| 序号 | 集采商谈项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅体重秤 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | X射线防护服 | 套 | 3件L号3件M号 | 进口 |
|  | X射线防护围脖 | 套 | 6 | 进口 |
|  | X射线防护帽 | 套 | 6 | 进口 |
|  | X射线防护护裆 | 套 | 6 | 进口 |
|  | 医用射线防护眼镜 | 套 | 6 | 进口 |
|  | 铅长方巾 | 套 | 3 | 国产 |

三、获取集采商谈文件的办法、时间、地点

1. 获取集采商谈文件的办法

联系国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部获取。

2. 获取集采商谈文件的时间

2023年2月21日至2023年2月26日下午18时止。

3. 获取集采商谈文件的地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部

四、集采商谈地点和时间要求

1. 集采商谈地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司会议室

2. 集采商谈时间要求

由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

第二章  集采商谈文件

一、集采商谈人须知

1. 集采商谈人资质

（1）、参加集采商谈人必须具有独立承担民事责任的能力，良好的信誉及健全的财务会计制度，有设备经营权的制造厂或专业公司。

（2）、无论集采商谈结果如何，参加集采商谈方自行承担所有参加集采商谈的有关费用。

（3）、医疗设备集采商谈人必须要有国家药品监督管理局颁发的有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品合格证》、《营业执照》、有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖投标单位鲜章 。普通设备集采商谈人必须有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖集采商谈单位鲜章 。

（4）、委托代理人参加投标应提交法人代表授权委托书原件、（并有法人代表的签字或印章，且应明确授权范围）销售人员的身份证复印件。

（5）、法定代表人为两个及两个以上公司的法人代表时，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目集采商谈同时投标。

（6）、一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该设备的集采商谈，否则集采商谈无效。

（7）、制造商参与集采商谈的，不得再委托代理商参与集采商谈。

（8）、集采商谈人自行勘查现场以及设备安装情况，费用自理。

2、提供集采商谈文件的方式、地点和截止日期

（1）、提供集采商谈文件的方式：提供书面纸质密封集采商谈文件。

（2）、提供集采商谈文件的地点：国药（重庆）健康医疗管理有限公司设备科（九龙坡区西彭镇西华路15号）

（3）、提供集采商谈文件截止时间：  2023年2月 27日，下午18时止。

二、集采商谈项目的性质、商品型号、数量和技术规格、质量标准及要求。

1.招标项目的性质：公开招标。

2. 招标项目的商品单位及数量

| 序号 | 集采商谈项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅体重秤 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | X射线防护服 | 套 | 3件L号3件M号 | 进口 |
|  | X射线防护围脖 | 套 | 6 | 进口 |
|  | X射线防护帽 | 套 | 6 | 进口 |
|  | X射线防护护裆 | 套 | 6 | 进口 |
|  | 医用射线防护眼镜 | 套 | 6 | 进口 |
|  | 铅长方巾 | 套 | 3 | 国产 |

三、X射线防护用品及器械技术参数

（一）、轮椅体重秤技术参数

1. 最大称量：300kg

2.精    度：0.1kg

3.准确度等级：III级

4.工作台面尺寸：0.8*0.9M

5.外型尺寸：1.0*1.05M

6.材质：碳钢（高端工艺喷塑）或不锈钢

7.电源: 6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作48小时，交流电220V

8. 去皮重/零点/锁定

9. 零位跟踪范围可设

10. 自动关机可设置

11.能与云净系统联接

（二）、X射线防护用品技术参数

X射线防护服技术参数

1. 型号：分体：（SV）

2.铅当量：前片0.5mmpb,后片0.25mmpb

3.核心材料

（1）、稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术：有效衰减材料分布均匀；

（2）全管电压范围（50KV-150KV）通过国际电工学会IEC 61331-1:2014 倒宽束几何条件测试方法，避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害；

（3）通过国际最新射线防护材料检测方法BBG*（modified Broad Beam Geometry改进的宽束几何条件）；

- 优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯；

4.外层面料

（1）抗腐蚀：最新独特表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性；

（2）易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力；

（3）美国医疗仪器促进协会（AAMI）对于医用防护服的性能分为四个等级，德国MI防护服达到了最高防护等级Level4，通过两项检测标准：ASTM F1670、ASTMF1671：

a抗病毒：可有效避免血源性病原体接触风险；

b抑菌：材料表面的细胞活性，可有效干预、阻止有害微生物新陈代谢过程，实现对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、酵母菌、螨虫和真菌的抑菌作用；

(3)抗拉伸、柔软舒适；

5.内层材料

高端铅衣专用纤维材料，高级纱线工艺，穿着更舒适、透气、防水抗汗；

6.设计

(1)通过IEC 61331-3：2014防护服设计要求，防护性能全面升级；

(2)通过欧盟ISO13688:2013人体工程学评价，重量分布均匀，有效减轻肩部和腰部承重，穿着更加舒适；

(3)特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力；

(4)防护围领有魔术贴型和磁扣型两款，经久耐用，使用方便；

(5)搭肩设计：不仅正面左肩部位防护多一些，而且有减重功效；

X射线防护围脖技术参数

铅当量： 0.5mmpb

X射线防护帽技术参数

规格型号：圆帽

铅当量： 0.5mmpb

X射线防护护裆技术参数

铅当量： 0.5mmpb

医用射线防护眼镜技术参数

1.原装进口

2.铅当量正面0.5mmpb，侧面0.5mmpb

3.3D立体包裹式防护，全方位屏蔽X射线

4.抗反射功能，镜片添加抗反射涂层，增加透光率，减少炫光，视野更清晰

5.超韧性，耐磨  采用TR90及新型无材料制成，超韧性，耐磨 ，不易破损

6.镜腿由带橡胶垫的TR90制成，耳后贴合更舒适

7.硅胶鼻垫科调节，适合东方人脸型，佩戴更舒适

8.有套在近视眼镜上使用可选择

四、集采商谈价格的要求及计算依据

集采商谈价格不高于市场价格。

五、评标的标准、方法。

标准：以国家相关法律法规为准，结合本集采商谈文件规定的评标标准。

方法：综合评分法。

六、交货或项目实施时间、地点。

1.交货时间：合同签定 20个 工作日以内交货。

2. 交货地点

重庆西南铝医院

七、集采商谈的日程安排

1. 集采商谈时间：由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

2. 集采商谈结果确定时间：根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司流程和工作安排决定。

八、集采商谈人必须具备的条件

1.与集采商谈文件要求相适应的人力、物力和财力。

2. 集采商谈文件要求的资质证明和相应的证明。

3.法律、法规规定的其他条件。

九、资格审查

集采商谈人根据报名参加集采商谈的单位提供的各种资料进行资格审查，其审查内容主要包括：

1.有无独立订立合同的权利能力。

2.有无完全履行合同的能力，包括专业和技术资格的能力。

3.资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的工作人员的素质情况等。

十、集采商谈文件

集采商谈人应向集采商谈发起人提供集采商谈文件并承诺履行集采商谈文件中的各项规定和要求。集采商谈文件主要包括下列内容：

1. 集采商谈函。

2. 集采商谈人资格、资信证明文件。

3. 集采商谈项目方案及说明。

4.商品（集采商谈项目）报价表。

5. 集采商谈文件要求具备的其他内容。

6. 集采商谈文件应在规定的截止日期前密封送达指定地点，逾期送达的集采商谈文件将不予开启。

十一、集采商谈确认

集采商谈确认应按照国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备集采经营管理文件规定的方式进行

十二、评审原则

1.公平的对待所有集采商谈人。

2. 集采商谈文件及其补充资料为依据。

3.按照“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、服务、资信、生产能力、供货能力、售后服务等方面，综合评价出集采商谈优选方案。

4. 集采商谈内容应严格保密。

十三、采购条件

1. 集采商谈文件必须对集采商谈文件的实质要求完全响应。

2. 集采商谈人具有良好的执行合同的能力。

3.该集采商谈人的报价对集采商谈招集人最有利。

4.能够提供最佳服务。

十四、无效集采商谈

属于下列情况之一者，视为无效集采商谈：

1. 集采商谈人资格不符合要求的投标。

2.未按相应文件规定提供相关资料的集采商谈。

3. 集采商谈文件不符合集采商谈标文件规定的集采商谈。

4.借用或冒用他人名义的集采商谈。

5.伪造集采商谈文件的集采商谈。

6.有足以影响集采小组工作及采购行为公正性的集采商谈。

7.其他不符合集采商谈要求的集采商谈。

十五、其他要求

1.集采小组和有关工作人员不得透露对集采商谈文件的评审及与其有关的其他情况。

2. 集采商谈费用

集采商谈人无论是否中标，需明确其在集采商谈活动中发生的各种费用，一律自行负担。

十六、联系方式

采购单位：国药（重庆）健康医疗管理有限公司，联系人：雷先生、张女士，电 话：65808193

十七、监督电话

监督电话:65808299，钟先生。

地 址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

十八、其他

未尽之处，最终解释权归国药（重庆）健康医疗管理有限公司所有。