国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备一批竞价采购文件

采购项目名称：  医用设备一批

国药（重庆）健康医疗管理有限公司制

第一章 竞价采购文件

根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司业务需要，我公司将对以下设备进行竞价采购，欢迎有资格的供应商参加竞价采购。

一、医用设备采购单位名称和地址

医用设备采购单位名称：国药（重庆）健康医疗管理有限公司；

医用设备采购单位地址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

二、医用设备采购项目的性质、商品型号及数量

1. 医用设备采购项目的性质：竞价采购。

2. 医用设备采购项目的商品单位及数量

| 序号 | 竞价采购项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电离子手术治疗机 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 国产 |

三、获取竞价采购文件的办法、时间、地点

1. 获取竞价采购文件的办法

联系国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部获取。

2. 获取竞价采购文件的时间

2025年9月25日至2025年9月28日下午18时止。

3. 获取竞价采购文件的地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部，重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号。

四、竞价采购地点和时间要求

1. 竞价采购地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司会议室 ，重庆市九龙坡区西华路15号。

2. 竞价采购时间要求

由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

第二章  竞价采购文件

一、竞价采购人须知

1. 竞价采购人资质

（1）、参加竞价采购人必须具有独立承担民事责任的能力，良好的信誉及健全的财务会计制度，有设备经营权的制造厂或专业公司。

（2）、无论竞价采购结果如何，参加竞价采购方自行承担所有参加竞价采购的有关费用。

（3）、医疗设备竞价采购人必须要有国家药品监督管理局颁发的有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品合格证》、《营业执照》、有效的《企业法人营业执照》副本复印件，竞价采购人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖投标单位鲜章 。普通设备竞价采购人必须有效的《企业法人营业执照》副本复印件，竞价采购人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖竞价采购单位鲜章 。

（4）、委托代理人参加投标应提交法人代表授权委托书原件、（并有法人代表的签字或印章，且应明确授权范围）销售人员的身份证复印件。

（5）、法定代表人为两个及两个以上公司的法人代表时，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目竞价采购同时投标。

（6）、一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该设备的竞价采购，否则竞价采购无效。

（7）、制造商参与竞价采购的，不得再委托代理商参与竞价采购。

（8）、竞价采购人自行勘查现场以及设备安装情况，费用自理。

2、提供竞价采购文件的方式、地点和截止日期

（1）、提供竞价采购文件的方式：提供书面纸质密封竞价采购文件。

（2）、提供竞价采购文件的地点：国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部（九龙坡区西彭镇西华路15号）

（3）、提供竞价采购文件截止时间：  2025年 9月 30日，上午12时止。

二、技术参数

（一）、多功能电离子手术治疗机技术参数

1.电源电压：220V±10%	频率 50HZ

2.功率 ：100W

3.输出电压指示：5～15V

4.主载频率：2MHz

5.工作模式：长火、短火

6.操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固

7.单极治疗手柄：1 支,各种治疗头：20 支

8.配备有各科专用的双极凝固工具

9. 触笔式操作简单、准确、方便，可连续工作，也可断续工作。

10. 输出功率连续可调。

11. 金属治疗头易配备，可自行加长或折弯。

（二）、无创呼吸机技术参数

1.设备具有无创通气和湿化治疗功能。湿化治疗模式包含：高流量模式、低流量模式；无创通气模式包含：持续正压通气模式、自主呼吸模式、时间控制模式、自主呼吸与时间控制模式；

2.流量调节：高流量模式：10-80L/min，低流量模式：2-25L/min；

3.所有模式下氧浓度设置和监测范围21%-100%；

4.管路温度控制：无创通气下30-34℃逐度可调，高流量模式下30-37℃逐度可调；

5.湿化治疗下输出湿度设置参数7档调节；

6.吸气正压（IPAP) 4-20cmH2O，持续正压（CPAP) 4-20cmH2O；

7.设备进气口空气过滤片细菌过滤效率≥99%；

8.主机具有高压氧气接口和低压氧气接口；

9.全中文液晶屏，同屏显示设置和治疗参数；

10.同品牌螺纹内嵌加热丝加热呼吸管路，有效阻止冷凝水；

11.无创通气下双水平模式参数调节：吸气时间（S）：0.5-3.0；压力上升时间S：0.1-0.6 /自动；吸气/呼气灵敏度：1-6 档/自动；

12.具有内部故障、呼吸管路故障、漏气报警、阻塞报警、氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、无法达到目标流量报警、检查水量报警等；

13.具有吸气压力、呼气压力、呼吸频率、氧浓度、潮气量等数据监测功能；

14.目标潮气量范围：200-2000ML；

15.呼吸频率BPM：2-40；

16.消毒方式：具有臭氧消毒功能。

三、竞价采购价格的要求及计算依据

竞价采购价格不高于市场价格。

四、评标的标准、方法。

标准：以国家相关法律法规为准，结合本竞价采购文件规定的评标标准。

方法：综合评分法。

五、交货或项目实施时间、地点。

1.交货时间：合同签定 15个工作日以内交货。

2. 交货地点

国药医疗重庆区域公司医院

六、竞价采购的日程安排

1. 竞价采购时间：由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

2. 竞价采购结果确定时间：根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司流程和工作安排决定。

七、竞价采购人必须具备的条件

1.与竞价采购文件要求相适应的人力、物力和财力。

2. 竞价采购文件要求的资质证明和相应的证明。

3.法律、法规规定的其他条件。

八、资格审查

竞价采购人根据报名参加竞价采购的单位提供的各种资料进行资格审查，其审查内容主要包括：

1.有无独立订立合同的权利能力。

2.有无完全履行合同的能力，包括专业和技术资格的能力。

3.资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的工作人员的素质情况等。

九、竞价采购文件

竞价采购人应向竞价采购发起人提供竞价采购文件并承诺履行竞价采购文件中的各项规定和要求。竞价采购文件主要包括下列内容：

1. 竞价采购函。

2. 竞价采购人资格、资信证明文件。

3. 竞价采购项目方案及说明。

4.商品（竞价采购项目）报价表。

5. 竞价采购文件要求具备的其他内容。

6. 竞价采购文件应在规定的截止日期前密封送达指定地点，逾期送达的竞价采购文件将不予开启。

十、竞价采购确认

竞价采购确认应按照国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备集采经营管理文件规定的方式进行

十一、评审原则

1.公平的对待所有竞价采购人。

2. 竞价采购文件及其补充资料为依据。

3.按照“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、服务、资信、生产能力、供货能力、售后服务等方面，综合评价出竞价采购优选方案。

4. 竞价采购内容应严格保密。

十二、采购条件

1. 竞价采购文件必须对竞价采购文件的实质要求完全响应。

2. 竞价采购人具有良好的执行合同的能力。

3.该竞价采购人的报价对竞价采购招集人最有利。

4.能够提供最佳服务。

十三、无效竞价采购

属于下列情况之一者，视为无效竞价采购：

1. 竞价采购人资格不符合要求的投标。

2.未按相应文件规定提供相关资料的竞价采购。

3. 竞价采购文件不符合竞价采购标文件规定的竞价采购。

4.借用或冒用他人名义的竞价采购。

5.伪造竞价采购文件的竞价采购。

6.有足以影响集采小组工作及采购行为公正性的竞价采购。

7.其他不符合竞价采购要求的竞价采购。

十四、其他要求

1.集采小组和有关工作人员不得透露对竞价采购文件的评审及与其有关的其他情况。

2. 竞价采购费用

竞价采购人无论是否中标，需明确其在竞价采购活动中发生的各种费用，一律自行负担。

3.原则上中选竞价采购人应开具13%的增值税专用发票，特殊情况例外。

十五、联系方式

采购单位：国药（重庆）健康医疗管理有限公司，联系人：雷先生、张女士，电 话：65809572

十六、监督电话

监督电话:65808299，黄先生。

地 址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

十七、其他

未尽之处，最终解释权归国药（重庆）健康医疗管理有限公司所有。